OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie prac remontowych w kwaterze wojennej Nr 16 oraz przy mogile zbiorowej żołnierzy z I wojny światowej  w kwaterze 6 i 7 na terenie Cmentarza Komunalnego „Nowego ” przy ul. Krakowskiej  w Jarosławiu

Zadanie I - Kwatera 16.

##### Przedmiotem zamówienia jest:

- usunięcie płyt betonowych okalających obelisk z głazów z tablicami poświęconymi pamięci poległych żołnierzy 26 Pułku Piechoty,

- przygotowanie podłoża pod kostkę,

- ułożenie nawierzchni z kostki granitowej wraz z obrzeżami ,

- wykonanie nowych nasadzeń z cisów w formie żywopłotu okalającego obelisk od strony południowej,

- remont drewnianego krzyża , wraz z wymianą jego zniszczonych elementów z powtórzeniem istniejącego kształtu,

- malowanie krzyża w kolorze ciemnego brązu,

- oczyszczenie metalowych elementów krzyża oraz zabezpieczenie ich przed korozją.

##### Zadanie II - Kwatera 6,7.

##### Przedmiotem zamówienia jest:

- usunięcie płyt  betonowych okalających mogiłę / grobowiec poświęcony pamięci poległych żołnierzy z I wojny światowej,

- przygotowanie podłoża pod kostkę,

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami,

- usunięcie lub wyfrezowanie 4 szt pni usuniętych drzew

Termin rozpoczęcia prac – data zawarcia umowy

Termin wykonania prac :   60 dni.

KOSZTORYS OFERTOWY

| lp | Wyszczególnienie prac | przedmiar | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Prace remontowe w kwaterze 16 |
| 1 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o grubości 12 cm | 27 m2 |  |  |
| 2 | Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat.III-IV głębokości 20cm | 8,1 m3 |  |  |
| 3 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt kat.IV | 8,1 m3 |  |  |
| 4 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 34 m |  |  |
| 5 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | 27 m2 |  |  |
| 6 | Nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 4 cm na podsypce cementowo- piaskowej | 27 m2 |  |  |
| 7 | Nasadzenie 20 szt. krzewów gat: cis pospolity w formie żywopłotu okalającego obelisk | 20 szt. |  |  |
| 8 | Założenie rabatek roślin wieloletnich z tawuły japońskiej ( 6-7 szt na 1 m2) ściółkowanej na agrotkaninie z wysypaniem kory, | 6 m2 |  |  |
| 9 | remont drewnianego krzyża , wraz z wymianą jego zniszczonych elementów z powtórzeniem istniejącego kształtu, malowanie krzyża w kolorze ciemnego brązu, oczyszczenie metalowych elementów krzyża oraz zabezpieczenie ich przed korozją. | 1 szt |  |  |
| II. Prace remontowe w kwaterze 6,7 |
| 10 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o grubości 12 cm | 24 m2 |  |  |
| 11 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt kat.IV | 4,8 m3 |  |  |
| 12 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 16 m |  |  |
| 13 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | 24 m2 |  |  |
| 14 | Nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 4 cm na podsypce cementowo- piaskowej | 24 m2 |  |  |
| 15 | Wyfrezowanie pni po usuniętych drzewach | 4 szt |  |  |
| Zadanie I |  |  |
| Zadanie II |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |

Warunki wykonywania prac.

- Rozpoczęcie prac zostanie poprzedzone protokolarnym przekazaniem terenu, podczas którego zostanie ustalona kolejność prowadzenia prac na poszczególnych terenach i ich odbioru.

- Wykonawca jest obowiązany do wykonania prac remontowych przy  zachowaniu obowiązujących przepisów oraz do zabezpieczenia we własnym zakresie terenu pozostającego w zasięgu oddziaływania prac (przygotowanie terenu, organizacja ruchu, zabezpieczenie linii napowietrznych, zabezpieczenie sąsiednich obiektów i drzew rosnących w zbliżeniu do obszaru objętego pracami),.

3 W ramach usługi Wykonawca dokona :

-  wyfrezowania pni po usuniętych drzewach do głębokości niezbędnej przy przygotowaniu podłoża pod kostkę betonową,

-   wywiezienia odpadów w tym gruzu i ziemi i zagospodarowania ich we własnym zakresie,

-  odpady drewna powstałe podczas wykonywania prac (zrębki, gałęzie itp.) Wykonawca

Zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Podczas wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do ostrożnego wykorzystywania

sprzętu ciężkiego, aby nie spowodować zniszczenia nawierzchni. Po wykonaniu prac

Wykonawca doprowadzi tereny do stanu poprzedniego.

5. Zamawiający zobowiązuje się przekazać  granitową kostkę brukową w ilości 27 m2 z przeznaczeniem na prace w kwaterze wojennej.

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót.

6. Odbiór robót na poszczególnych terenach zostanie dokonany w obecności przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy. Na okoliczność tej czynności zostanie sporządzony protokół.