OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Wymiana kotła gazowego w kotłowni w budynku na os. 1000-lecia 12 w Jarosławiu wraz z osprzętem**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z dostawą kotła gazowego (wraz z montażem i osprzętem) do pomieszczenia kotłowni w budynku położonym w Jarosławiu na os. 1000-lecia 12, w tym:

* **KNR-W 4-020410-07**

Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej do 53,00 m²,

* **KNR 2-150504-01**

Kocioł 50kW wraz z osprzętem