**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w trybie projektuj i buduj polegających na budowie obiektu małej architektury w miejscu publicznym **na dz. Nr 340/4, obręb 5, Jarosław** w ramach Budżetu Obywatelskiegozadania inwestycyjnego pn.: **„Wykonanie siłowni zewnętrznej na os. Józefa Sterańczaka w Jarosławiu.”**

1. **NAZWY I KODY STOSOWANE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ - CPV:**
* 45.11.27.23-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
* 37.41.00.00-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
* 45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
* 45.11.12.91-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
* 45.23.32.00-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
1. **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄ:**
2. Przedmiar robót,
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),
4. Projekt zagospodarowania terenu „**Wykonanie siłowni zewnętrznej na os. Józefa Sterańczaka w Jarosławiu.**” obiekt: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. Nr 2315/2, obręb 0004, Jarosław.
5. Specyfikacja Techniczna Dostawy i Montażu Urządzeń.

Przedmiar robót, którym dysponuje Zamawiający, służy jako materiał poglądowy, nie może stanowić podstawy wyceny ryczałtowej robót. Wycenę oferty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej: projekt zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, specyfikacji technicznej dostawy i montażu urządzeń oraz SIWZ.

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

1. **ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:**
2. Wykonanie projektu technicznego.
3. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z PT.
4. Dostawa i montaż urządzeń małej architektury:
* Regulamin siłowni – 1 szt.,
* Biegacz + rowerek na pylonie – 1 szt.,
* Twister + wahadło na pylonie – 1 szt.
* Narciarz + prasa nożna na pylonie – 1 szt.,
* Wioślarz + motyl na pylonie – 1 szt.
1. Montaż ławek i koszy na śmieci.– 2 +2 szt
2. **ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE**

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługę przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy produkt lub usługę o wskazanych lub lepszych parametrach

1. **WYKONAWCA W RAMACH CENY OFERTOWEJ M. IN. WINIEN ZAPEWNIĆ:**
2. wykonanie projektu technicznego
3. pełną obsługę geodezyjną, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
4. organizację i zabezpieczenie placu budowy, opracowania projektu organizacji ruchu, utrzymanie zaplecza budowy, wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych możliwych do przewidzenia, wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z prowadzonymi robotami,
5. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót w tym humusowanie i posianie trawy na terenach zniszczonej zieleni, a także ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi,
6. uwzględnienie kosztów planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. zorganizowanie i zabezpieczenie na swój koszt placu budowy wraz z wyposażeniem i zasileniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody, przejęcie odpowiedzialności za materiały, narzędzia i urządzenia znajdujące się na placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,
8. dostarczenie niezbędnych atestów, wyników, protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,
9. zapewnienie kierownika budowy oraz wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 2002r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 j.t.) łącznie z prowadzeniem dziennika budowy,
10. zawiadomienie inspektora nadzoru z 3–dniowym wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu i zanikających, w przeciwnym przypadku, Wykonawca będzie zobowiązany na jego żądanie odkryć roboty a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na swój koszt,
11. wywóz odpadów budowlanych na miejsce utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
12. zapewnienie możliwości przejazdu (służby komunalne, służby ratownicze) oraz dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy,
13. po zakończeniu robót – uporządkowanie terenu robót i jej zaplecza, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg lub nawierzchni.
14. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

**Doświadczenie**

1. Wykonawca powinien w okresie ostatnich 5 lat wykonać co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu placu zabaw lub inne roboty związane z zagospodarowaniem terenu np. wykonanie obiektów małej architektury, obiektów rekreacji czy obiektów sportowych o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 50 000 zł. brutto/ z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz dołączyć do oferty dowody potwierdzające wykonanie ww. robót.
2. Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającym ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
3. **ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOŁĄCZENIA DO OFERTY NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:**
* karty techniczne proponowanych urządzeń zabawowych,
* potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu wraz z załącznikami, na urządzenia zabawowe,
* wymagane dokumenty muszą spełniać normy bezpieczeństwa dotyczące placów zabaw.

**Zamawiający wymaga aby certyfikaty były wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. Zamawiający dopuszcza także certyfikaty na znak bezpieczeństwa B wydane przez Jednostkę Certyfikującą, posiadającą umowę z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Badań Technicznych i Atestacji.**

1. **ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WADIUM**

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia tj.:

• montaż urządzeń

1. **KRYTERIUM OCENY OFERT :**
2. Cena – 60%
3. Okres gwarancji – 40%

**Termin wykonania zamówienia: 90 dni.**