OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Remont instalacji grzewczej w 8 lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław, polegający na rozbiórce istniejących niesprawnych pieców kaflowych wraz zakupem i montażem piecyków kaflowych przenośnych.**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z remontami instalacji grzewczej (rozbiórka istniejących niesprawnych pieców kaflowych wraz z zakupem i montażem piecyków kaflowych przenośnych) w 8 lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław, położonych w Jarosławiu: przy ul. Przemyskiej, ul. Grodzkiej, ul. 3-go Maja, ul. Rynek, ul. Rybackiej, w tym:

1. **Lokal przy ul. Przemyskiej**

* **KNR 4-01 0510-02**

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami **– 1,600 m³,**

* **KNR 4-01 0108-09 0108-10**

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

na odległość 5 km **– 1,600 m³,**

* **KNR 2-02 1309-09** Montaż pieców lub kuchni przenośnych **– 1 szt.**

1. **Lokal przy ul. Przemyskiej**

* **KNR 4-01 0510-02**

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami **– 1,600 m³,**

* **KNR 4-01 0108-09 0108-10**

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

na odległość 5 km **– 1,600 m³,**

* **KNR 2-02 1309-09** Montaż pieców lub kuchni przenośnych **– 1 szt.**

1. **Lokal przy ul. Grodzkiej**

* **KNR 4-01 0510-02**

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami **– 1,600 m³,**

* **KNR 4-01 0108-09 0108-10**

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

na odległość 5 km **– 1,600 m³,**

* **KNR 2-02 1309-09** Montaż pieców lub kuchni przenośnych **– 1 szt.**

1. **Lokal przy ul. 3-go Maja**

* **KNR 4-01 0510-02**

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami **– 1,600 m³,**

* **KNR 4-01 0108-09 0108-10**

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

na odległość 5 km **– 1,600 m³,**

* **KNR 2-02 1309-09** Montaż pieców lub kuchni przenośnych **– 1 szt.**

1. **Lokal przy ul. Rynek**

* **KNR 4-01 0510-02**

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami **– 1,600 m³,**

* **KNR 4-01 0108-09 0108-10**

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

na odległość 5 km **– 1,600 m³,**

* **KNR 2-02 1309-09** Montaż pieców lub kuchni przenośnych **– 1 szt.**

1. **Lokal przy ul. Rybackiej**

* **KNR 4-01 0510-02**

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami **– 1,600 m³,**

* **KNR 4-01 0108-09 0108-10**

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

na odległość 5 km **– 1,600 m³,**

* **KNR 2-02 1309-09**

Montaż pieców lub kuchni przenośnych **– 1 szt.**

1. **Lokal przy ul. Rybackiej**

* **KNR 4-01 0510-02**

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami **– 1,600 m³,**

* **KNR 4-01 0108-09 0108-10**

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

na odległość 5 km **– 1,600 m³,**

* **KNR 2-02 1309-09**

Montaż pieców lub kuchni przenośnych **– 1 szt.**

1. **Lokal przy ul. Rybackiej**

* **KNR 4-01 0510-02**

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami **– 1,600 m³,**

* **KNR 4-01 0108-09 0108-10**

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

na odległość 5 km **– 1,600 m³,**

* **KNR 2-02 1309-09**

Montaż pieców lub kuchni przenośnych **– 1 szt.**