**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

*Przedmiot zamówienia:*

**„Remont słupów po kolizjach drogowych oraz wymiana źródeł światła w oprawach oświetlenia ulicznego”**

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:

* 45.31.61.10.-9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

1. **Przedmiot zamówienia**Przedmiotem zamówienia jest wymiana uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego po kolizjach drogowych oraz wymiana 500 szt. źródeł światła.
2. **Adresy obiektów**

Uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego:

* ul. Zwierzyniecka,
* ul. Pruchnicka (Piastów),
* ul. Flisacka,
* os. Pułaskiego,

Wymiana źródeł światła:

* teren Miasta Jarosławia (wskazanie Inwestora)

1. **W ramach inwestycji zakres prac obejmuje:**

* demontaż zniszczonych słupów,
* montaż nowych słupów wraz z oprawami,
* wykonanie pomiarów elektrycznych,
* uporządkowanie terenu,
* wymiana źródeł światła (żarówka 75 W – 8500lm),
* utylizacja materiałów z demontażu,

1. **Realizacja robót**

Do wykonawcy należy wykonanie robót zawartych w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

1. **Odbiory**

Odbiór końcowy robót odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę ukończenia prac i podpisaniem protokołu odbioru robót.

1. **Planowany termin realizacji zamówienia**Zamówienie należy zrealizować 60 dni od dnia podpisania umowy.
2. **Szczegółowy zakres zamówienia określa:**

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiar robót.